**BÖLÜM B**

**KARGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ ve TİCARET AŞ.**

## **KASTAMONU İLİ TAŞKÖPRÜ İLÇESİ CNG (ŞIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ)**

**SATIN ALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİN**

**ZEYİLNAME**

22.11.2018 tarihinde Taşköprü ilçesinin doğal gaz ihtiyacının karşılanması için yapılacak ihale için belirlenen ve 05.11.2018 tarihinde web sitemizde yayımlanan Teknik Şartname'de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

**Madde 8.2**

* **Eski hali**:

Yüklenici CNG’yi 12- 19 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktır.

* **Yeni Hali:**

Yüklenici CNG’yi 4- 8 barg basınç aralığında Teslim noktasında şebekeye boşaltacaktır.

**Madde 8.7**

* **Eski hali:**

Gaz Teslimatı iş günlerinde 08-00-18.30 saatleri arasında yapılacak olup Yüklenici, İdarenin talep etmesi durumunda normal mesai saatleri dışı, hafta sonu ve/veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ve talepleri karşılayacaktır.

* **Yeni hali:**

Yüklenici, gaz teslimatını normal mesai saatleri dışı, hafta sonu ve / veya resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat teslimat yapabilecek şekilde organize olacak ve talepleri karşılayacaktır.

**Madde 9** A), B), C) ve D) fıkraları

* **Eski Hali:**

1. Sözleşmenin imzalandığı ay ihale sonucunda belirlenen birim fiyat aynen geçerli olacaktır.
2. Sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden üçüncü aydan itibaren BOTAŞ tarafından BSTK2 fiyatında yapılan değişiklikler BF’ye aynen yansıtılacaktır. (Sözleşmenin imzalandığı ay birinci ay olarak kabul edilecektir.)
3. Yine sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden üçüncü aydan itibaren her ay, HB fiyatına fatura döneminden 2 ay önce gerçekleşen aylık (TÜFE) enflasyon farkı eklenecektir.
4. Buna göre dördüncü aydan itibaren hesaplanacak BF için ölçü; bir önceki ayın fatura hesabında kullanılan BSTK2 ile HB bedeli olacaktır.

* **Yeni Hali:**

1. Sözleşmenin imzalandığı ay ihale sonucunda belirlenen birim fiyat aynen geçerli olacaktır.
2. Sözleşmenin imzalandığı aydan itibaren BOTAŞ tarafından BSTK2 fiyatında yapılan değişiklikler BF’ye aynen yansıtılacaktır.
3. Yine sözleşmenin imzalandığı ayı takip aydan itibaren her ay, HB fiyatına fatura döneminden 1 ay önce gerçekleşen aylık (ÜFE) enflasyon farkı eklenecektir.
4. *İptal edildi.*

**Madde 11.2**

* **Eski hali:**

Her teslimatta ölçülen düzeltilmiş miktarı, dolumun yapıldığı gün için, dolum tesisine gaz arzı sağlayan Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun (şehir giriş istasyonu) günlük ortalama Fiili Üst Isıl Değeri (kWh/sm³) kullanılarak standart metreküp (sm³) ve kWh'e (kilowatsaat) dönüştürülecektir.

* **Yeni Hali:**

Gaz teslim noktasında sayaçtan ölçülen hacim değeri (stdm³), otomatik hacim düzeltici vasıtası ile düzeltilmiş hacme çevrilerek ödemeye esas düzeltilmiş standart metreküp (Sm³) belirlenecektir.

**Madde 11.3**

* **Eski hali:**

Faturalamada kWh değeri esas alınacak ve birim kWh fiyat değeri ile çarpılarak faturalandırılacak miktar bulunacaktır.

* **Yeni hali:**

11.2 maddesinde belirlenen Sm³, CNG’nin ilgili ay boru hattından doğal gaz satışı yapan firmaların Yüklenici’ye bildirdiği kalorifik değer ortalaması ile çarpılarak bulunan değer kWh (kilovatsaat)’e dönüştürülecektir. Faturalamada kWh değeri esas alınacak ve birim kWh fiyat değeri ile çarpılarak, faturalandırılacak miktar bulunacaktır.

**Madde 11.4**

* **Eski hali:**

Yüklenici, her teslimat için kullandığı günlük ortalama Fiili Üst Isıl Değeri (kcal/sm³) Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu İşleten dağıtım ve/veya İletim şirketinden temin edecek ve ayın sonunda fatura ekinde İdareye sunacaktır.

* **Yeni hali:**

Bir önceki aya ait hesaplanan kalorifik fark miktarı ise İdare’nin bir sonraki ay CNG alım faturasına ilave edilecektir. Bir önceki ay boru hattından Yüklenici’ye doğal gaz satışı yapan firmaların Yüklenici’ye bildirdiği 1 (bir) aylık kalorifik değerler ile ilgili belgeler, bahse konu fatura ekinde İdare’ye sunulacaktır.

**Madde 11.6**

* **Eski hali:**

Yüklenici tarafından gönderilen fatura, faturaya konu tüketimin olduğu ayı takip eden ayın 25. gününe kadar Yüklenicinin bildireceği banka hesaplarına ödenecektir. Ödemede gecikme olması halinde uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaların Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 İnci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

* **Yeni hali:**

Yüklenici tarafından gönderilen fatura, faturaya konu tüketimin olduğu ayı takip eden ayın 12. gününe kadar Yüklenicinin bildireceği banka hesaplarına ödenecektir. Ödemede gecikme olması halinde uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaların Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 İnci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.